《医疗器械用乳铁蛋白原材料通用技术要求》

编制说明

一、任务来源
根据中国生物材料学会文件（中生材学会〔2025〕54 号）《中国生物材料学会关于〈可吸收丝素蛋白骨修复材料〉等 12 项团体标准立项的公示》，以及中国生物材料学会标准工作委员会会议纪要（〔2025〕3次），确定了本项目的工作任务。本项目由中国生物材料学会标准工作委员会归口，由脉润医疗科技（绍兴）有限公司、浙江大学、浙江省医疗器械审评中心、浙江省医疗器械检验研究院、浙江大学医学院附属第二医院、西湖丝创生物科技（杭州）有限公司负责起草。

制定标准的目的和意义

 随着生物医用材料产业的不断发展，乳铁蛋白在医疗健康领域的应用日益广泛，在预防和辅助治疗多种疾病方面展现出重要价值，但目前尚无在医疗器械领域可应用的标准。
通过本团体标准的制定有以下意义：目前食品国家标准未规定铁含量、内毒素等医疗器械原材料关键指标及检测方法，导致实验室结果缺乏可比性。医院急救、介入手术、特医食品等医用场景对无菌、低内毒素、高纯度提出更高要求，而现有标准未覆盖。通过制定团体标准统一规定纯度、蛋白质含量、铁含量（或铁饱和度）、内毒素等量化指标，推动工艺升级。明确无菌、低内毒素等要求，降低炎症、过敏反应等风险，从而保障患者安全。现行GB 1903.17-2016仅覆盖食品级乳铁蛋白，对医疗器械用乳铁蛋白原材料无专属技术要求，该团体标准能填补标准空白。

该团体标准可谓实验室高纯度蛋白变成临床可用、患者敢用、监管能管的桥梁，对推动我国高端生物蛋白产业链升级和急救医学发展具有里程碑意义。

三、产品适用范围
本标准规定了医疗器械用乳铁蛋白原材料的术语和定义、技术要求、检验方法、标志、包装、运输、贮存及保质期等。适用于医疗器械用乳铁蛋白原材料，乳铁蛋白主要成分为从牛乳中提取的铁结合糖蛋白。基于非牛乳中提取的铁结合糖蛋白可参考本文件，但需要根据具体的产品特性和生产工艺进行质量控制。

四、关于技术指标的说明
主要技术指标为性状、装量、分子量、结构表征、蛋白质含量、总氨基酸及特征氨基酸含量、pH值、铁饱和度、重金属含量、干燥失重、炽灼残渣、细菌内毒素含量、微生物限度、抑菌效果等。
五、主要工作过程

为做好标准的起草工作，保证标准起草的质量和起草进度，起草小组组成成员脉润医疗科技（绍兴）有限公司、浙江大学、浙江省医疗器械审评中心、浙江省医疗器械检验研究院、浙江大学医学院附属第二医院、西湖丝创生物科技（杭州）有限公司，组织有关人员及时进行了乳铁蛋白在医疗器械领域应用情况的市场调研，确认了该团体标准制定的重要意义，并于2025年7~8月，设定了标准框架内容，并通过查找文献和多次线下会议讨论形成了标准草案。起草小组听取了2025年9月6日标准立项会议指导意见，修改了团体标准草案，并于2025年12月4日通过线上（腾讯会议）和线下结合方式召开会议讨论标准草案，起草小组成员对标准进行了详细介绍，积极听取与会专家的意见和建议，对标准中的疑点、难点进行了汇总分析，并经过修改和仔细评审后形成了标准征求意见稿。
六、主要试验验证

本标准所规定的主要性能指标拟经脉润医疗科技（绍兴）有限公司、浙江大学、西湖丝创生物科技（杭州）有限公司等单位验证，被验证标准中涉及的条款和试验方法均为可行有效的，各项性能指标均能符合本标准规定的要求。
七、采用国际标准和国外先进标准的程序，以及与国际标准或国外先进标准的水平情况 
未见国际和国外先进或同类标准。
八、与有关现行法令、法规和强制性国家标准、行业标准的关系
本部分内容按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写。
九、重大分歧意见的处理经过和依据 
无。
十、本标准按强制性或推荐性实施的建议及理由 
根据目前医疗器械用乳铁蛋白原材料的市场以及管理的现状，建议作为推荐性标准实施。
十一、贯彻本标准的要求和措施建议 
拟以宣贯会的形式进行宣传和贯彻。
十二、废止现行有关标准的建议 
无。 
十三、其他必须说明的事项 
无。
十四、主要参考文献和标准 
［1］Margarita Skіba, Pivovarov A, Makarova A, et al. PLASMA-CHEMICAL SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES IN THE PRESENCE OF CITRATE [J]. Chemistry Journal of Moldova, 2018, 13(Accepted paper). DOI:10.19261/cjm.2018.475.

［2］AMINO ACID COMPOSITION OF BOVINE LACTOFERRIN [J]. J-Stage, 2020, 68(3): 215-218.
［3］Majka, G., Śpiewak, K., Kurpiewska, K. et al. A high-throughput method for the quantification of iron saturation in lactoferrin preparations. Anal Bioanal Chem 405, 5191-5200 (2013). 
［4］Xia, Y., Tan, W., Lan, L., & Ba, G. (2024). Comparison of Detection Methods for Lactoferrin Iron Saturation. International Journal of Food Science and Agriculture. 
［5］Ostrówka M, Duda-Madej A, Pietluch F, Mackiewicz P, Gagat P. Testing Antimicrobial Properties of Human Lactoferrin-Derived Fragments. Int J Mol Sci. 2023 Jun 23;24(13):10529. DOI:10.3390/ijms241310529. PMID: 37445717; PMCID: PMC10342102.
［6］WS/T 650—2019 抗菌和抑菌效果评价方法 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.  

［7］牛乳中乳铁蛋白的纯化和抗菌活性研究 [J]. 食品工业科技, 2007(4): 115-117.

［8］乳酸乳球菌表达重组牛乳铁蛋白肽的抑菌活性分析 [J]. 微生物学报, 2021, 61(2): 1-10.

［9］YY/T 1849-2022 重组胶原蛋白 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.
［10］YY/T 1950-2024 组织工程医疗器械 丝素蛋白 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2024.
《医疗器械用乳铁蛋白原材料通用技术要求》团体标准起草小组
                                                               2026年3月2日 

